**Комплектация каркасной бани 12\*5 с утеплением стен 100 мм**

**(домашнее исполнение)**

***Парное помещение***

* Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально (пропитка маслом +тёмный колер).
* Отделка потолка – доска необрезная ольха, рисунком «солнце» (пропитка маслом +тёмный колер).
* Декоративные элементы – панно можжевеловое (на потолке), панно настенное «рваное дерево» (на стене напротив двери), панно настенное «рваное дерево» (на стене слева от двери)
* Подспинник – доска необрезная ольха.
* Полок - “Г” образный, высота от пола 700 мм, ольха.
* Печной угол – плитка Талькохлорит "Рваный камень" 200\*50\*20 мм.
* Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм.
* Дверь Хамам Элит Бронза прозрачная 1900\*700 мм, без порога, открывание правое, ручка комбинированная.
* Окно 1760\*1180 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет закалённый
* Окно 550\*550 мм алюминиевый профиль, цвет серый (RAL 7024), открывание правое.
* Вентиляция- приточно- вытяжная вентиляция “КуБасту”; приточная под печь.
* Трап сливной – линейный, сухой затвор – 3 шт.
* Электрическая банная печь Sangens W20G
* Камни в закрытой каменке – Жадеит, 30 кг. Талькохлорит, 20 кг
* «Второе дыхание» (Black) для бани (с принудительной вентиляцией).
* Смеситель с душевой лейкой (гигиенический душ) Lemark Black.
* Лавочка под запарник- 1 шт.
* Вешалка Woodson D5, 5 креплений, ольха- 1 шт.
* Фито полка для веников и трав, ольха- 1 шт.
* Парозахват "Пятый элемент" Woodson, ольха- 1 шт.

*Освещение и электричество*

* Подсветка полка, панно потолочного, панно стенового
* Светильники угловые Woodson (ольха)- 3 шт.
* Кнопка подачи воды в закрытую каменку печи, кнопка управления вентилятором для «Второе дыхание».
* Звук – колонка влагозащищенная- 1 шт.
* Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

*Комплект аксессуаров Woodson PRO:*

* Веер для бани "Пятый элемент" Woodson, дуб, малый- 1 шт.
* Комплект Relax Woodson «Второе дыхание» серый- 1 шт.
* Валик серый Woodson для головы 45\*11- 1 шт.
* Валик серый Woodson для ног 60\*16- 1 шт.
* Шайка Woodson с нержавеющей вставкой 20л, дуб- 1 шт.
* Веник кавказский- 2 шт.
* Черпак для бани Woodson Excalibur- 1 шт.

*Дополнительно:*

* Шапка вязаная для бани Woodson Viking Pinky, орнамент, 1 косичка -1 шт.
* Шапка вязаная для бани Woodson Viking, серая, 2 косички -1 шт
* Гель для душа "Сибирский кедр"
* Гель для душа "Можжевеловый" -1 шт.
* Охлаждающий шампунь-гель 2 в 1 после бани с ментолом -1 шт
* Массажная аромасвеча с афродизиаками "Цветочные фантазии" 100 мл -1 шт.
* Мыло-бельди для бани и сауны «Мята и эвкалипт»-1 шт.
* Мыло-бельди для бани и сауны «С морской солью» -1 шт.
* Мыло-бельди для бани и сауны «Сибирские травы» -1 шт.
* Сахарный скраб для тела "Восстанавливающий"-1 шт
* Сахарный скраб для тела "Кофейный"-1 шт.
* Солевой скраб для тела "Антицеллюлитный" -1 шт
* Антицеллюлитный скраб для тела "Формула идеального силуэта" с маслом жожоба и красным перцем -1 шт
* Глина голубая Карельская-1 шт.
* Глина черная Карельская – 1 шт.
* Халат Woodson, вафельный с планкой, р.54-56, чёрный – 2 шт.
* Тапочки Woodson, вафельные с закрытым мысом (43-46), чёрный цвет-1 шт.
* Тапочки Woodson, вафельные с закрытым мысом (39-43), чёрный цвет -1 шт.

***Душевое помещение***

* Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.
* Отделка потолка – натяжной потолок матовый.
* Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм.
* Дверь входная – 800\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2-х камерный, матовый. энергосберегающий, открывание **левое**.
* Дверь Хамам Элит Сатин матовая 1900\*700 мм открывание **правое**, без порога.
* Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.
* Трап сливной – линейный, сухой затвор – 2 шт.
* Стойка душевая с тропическим душем Lemark Black.
* Обливное устройство – Изистим «Каскад» в облицовке «Woodson» 20 л.
* Стеклянная перегородка в душевой 850\*2200 мм (бронза)
* Вешалка – Семирамида, ольха – 1 шт.
* Полки для косметики – 2 шт.
* Блок управления Sangens W6-9 Bluetooth с управлением

*Освещение и электричество*

* Выключатель– 1 шт.:
* - освещение фасада бани
* Точечные светильники - 2 шт.
* Звук: колонка влагозащищенная – 1 шт.
* Электрический полотенцесушитель черный – 1 шт.
* Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

***Санузел***

* Отделка стен – керамогранит LBCeramics Аспен\_LB (светло-серый) 300\*600 мм.
* Отделка потолка – натяжной потолок матовый.
* Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм.
* Дверь Хамам Элит бронза матовая 1900\*600 мм открывание **правое**, WC замок.
* Вентиляция – вытяжной канальный вентилятор.
* Трап сливной – линейный, сухой затвор – 1 шт.
* Унитаз – Sanita Luxe
* Смесители Lemark
* Раковина подвесная Ceramalux
* Зеркало с подсветкой 400\*800 мм.
* Фен – 1 шт.
* Шкаф для хранения (каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый (RAL 7024)): нижняя секция- 3 полки, верхняя секция – 2 полки. +комплект для уборки
* Держатель для туалетной бумаги Woodson.

*Освещение и электричество*

* Розетка – 2 шт.:
* - для водонагревателя
* - для фена у зеркала
* Выключатель двойной – 1 шт.:
* - вентилятор, освещение помещения
* Электрощит 54 модуля – 1 шт.
* Точечный светильник – 1 шт.
* Накопительный электрический водонагреватель Thermex 80 (Wi-Fi)
* Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

***Комната отдыха***

Отделка стен – доска необрезная ольха, вертикально / декоративные панели гибкая керамика  
Отделка потолка – натяжной потолок белый матовый.  
Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм.  
Входная группа – 2800\*2030 мм., 3 секции с 1-й распашной дверью, 1-й откидной дверью, 1-й глухой секцией по центру, металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024); стеклопакет 1-камерный, энергосберегающий с обогревом и терморегулятором Wi-Fi. (+сетка москитная на дверь откидная).  
Телевизор – Hisense-55  
Колонка – 2 шт. в зоне ТВ  
Окно панорамное 1300\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2х-камерный – 2 шт  
Угловой диван-кровать ФАБИО, независимый пружинный блок, 2500\*1540\*870 мм, еврокнижка, велюр, серый Кив -1 шт  
Стол обеденный керамический раздвижной DALLAS 140 NERO CER на металлокаркасе, столешница керамика, цвет черный, черный каркас, 1400\*900 мм -1 шт  
Стул For Rest «Мале», серый графит– 4 шт  
Стул For Rest «Мале», барный, серый графит– 2 шт  
Барная стойка и стеллаж для хранения, металлический каркас  
Винный шкаф -1 шт  
Штора римская бежевый лён -2 шт.  
Картина для декора над диваном – 1 шт.  
  
  
*Освещение и электричество*  
Настенные абажуры – 4 шт. (у телевизора и над диваном).  
Основной свет на потолке (п-образная линия со светильниками)  
Розетка – 2 шт.:  
- у дивана  
- у входной двери  
- у барной стойки

***Кухонная зона***

Мебель: каркас ЛДСП, фасады МДФ серый матовый (RAL 7024):  
Шкаф навесной (сушилка для посуды, полки для хранения, микроволновая печь)  
Шкаф напольный (врезная раковина, выдвижной ящик для столовых приборов)  
Шкаф-витрина (6 полок) стекло, каркас ЛДСП (RAL 7024):  
Встраиваемый холодильник DEXP Fresh BIB420AMA  
Электрическая варочная панель 2 конфорки Weissgauff HV 32 BM, черный  
Кухонная вытяжка MAUNFELD Box Push 40 черный(с угольным фильтром)  
Микроволновая печь встраиваемая MAUNFELD MBMO.20.1PGB2  
Смеситель Lemark Black.  
Мойка для кухни каменная VIGRO VG201 обсидиан 410\*410\*190мм  
Встраиваемая посудомоечная машина ширина 60см Weissgauff BDW 6026D  
Фартук стеклянный .  
  
*Освещение и электричество*  
Розетка - 4 шт.:  
- холодильник, микроволновка, вытяжка, посудомоечная машина  
Розетка двойная 1 шт.:  
- встроенная в столешницу.  
Выключатель -1 шт.:  
- подсветка кухонной зоны, подсветка шкафа

***Прихожая***

Отделка стен - доска необрезная ольха, вертикально  
Отделка потолка – натяжной потолок матовый.  
Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм  
Мебель: каркас ЛДСП, фасады зеркальные/МДФ серый матовый (RAL 7024)  
Шкаф для хранения: 3 секции: 1 секция- 3 полки+стиральная машина, 2 секция – под длинную одежду, 3 секция- 4 полки,  
Шкаф для хранения обуви на 2 секции +секция с крючками  
Weissgauff Стиральная машина с СУШКОЙ, УЗКАЯ WMD 4748 DC  
  
*Освещение и электричество*  
Светильники – 4 шт.,  
Основной свет на потолке (линия со светильниками)  
Розетка двойная- 1шт (в верхней секции шкафа)  
- для мультирума  
Розетка одинарная- 1шт (в нижней секции шкафа)  
- для стиральной машины,  
Выключатель двойной – 2 шт.:  
- душевая (освещение, вентилятор),  
- парное помещение (подсветка полков и светильников угловых, панно потолочное и панно стеновое),  
Выключатель двойной– 2 шт.:  
- комната отдыха (настенные абажуры, основное освещение).  
Выключатель – 1 шт.:  
- освещение фасада бани.  
Электрощит 24 модуля (в шкафу в прихожей) – 2 шт.  
Мультирум для управления музыкой.  
Сплит-система (кондиционер) – внутренний блок черный, наружный блок в корзине для кондиционера (RAL 7024)  
Теплый пол электрический Russian Heat 200 Вт (с терморегулятором Wi-Fi).

***Спальня***

Окно панорамное 1300\*2030 мм металлопластиковый профиль, цвет серый (RAL 7024), стеклопакет 2х-камерный – 1 шт.  
Отделка стен - доска необрезная ольха  
Отделка потолка – натяжной потолок матовый.  
Пол – керамогранит Thor\_GT Серый 300\*600 мм  
Стеклянная перегородка, матовая, дверь на замке  
Шкаф для хранения (каркас ЛДСП, фасады зеркальные/МДФ бежевый) 2 секции: 1 секция зеркальная под длинную одежду, 1 секция зеркальная с полкой, навесные секции с полками для хранения  
  
Двуспальная кровать 160х200 см с подъемным механизмом, ЛУТОН с мягким изголовьем, ортопедическое основание, бежевая Dazzle Ivory  
Матрас 160х200 двухсторонний анатомический на кровать Sky  
Картины для декора -2 шт.  
Комплект постельного белья, 4 подушки  
Штора римская бежевый лён -1 шт**.**  
  
*Освещение и электричество*  
Розетка - 2 шт.:  
Выключатель двойной -2 шт.:  
- подсветка шкафа, основной свет  
Точечные светильники – 4 шт.,

**Внешние особенности каркасной бани:**

Утепление стен, потолка, пола - 100 мм  
Наружная отделка – сайдинг металлический вертикально, цвет серый матовый (RAL 7024).  
Кровля – мягкая черепица “Технониколь” Финская соната, цвет серый.  
Наружные коммуникации:  
- подведение электричества осуществляется скрыто по земле (в случае необходимости подведения по воздуху требуется дополнительное согласование),  
- щит подключения водопровода,  
- разъем для подключения греющего кабеля,  
- закладная труба для подведения интернет кабеля в баню.  
  
*Освещение и электричество*  
Уличный светильник– 9 шт.:  
- на стороне панорамы- 5 шт.,  
- на стороне входной двери- 4 шт.